Основная кровля

S фальца - 1045 м2

Конёк - 71 м.п.

Карниз - 70 м.п.

Примыкания - 100 м.п.

Яндовая - 80м.п.

Верхняя часть кровли

S фальца - 313 м2

Карниз - 39 м.п.

Парапет - 30 м.п.

Торцевые - 28 м.п.

Желоб - 39 м.п.

Трубы - 12 м.п.