УДК 66

Лупанова И.Е.

преподаватель химии/ спец. дисциплин

ОГА ПОУ «Новгородский химико-индустриальный техникум»

(г. Великий Новгород, Россия)

МЕТОД СРАВНЕНИЯ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Аннотация: в работе рассмотрены методы сравнения и анализа, применяемые на занятии по Аналитической химии. В работе представлены две методики при выполнении лабораторной работы: «Сравнительный анализ методов определения содержания хлоридов в воде».

Ключевые слова: метод сравнения и анализа, аналитическая химия, определение хлоридов, титрование.

Метод сравнения и анализа широко используется в преподавании различных дисциплин. Сравнение - это мысленное установление сходства и различия между предметами и явлениями действительности.

Как подчеркивал К. Д. Ушинский, сравнение является фундаментом всякого понимания и мышления, поскольку человек познает мир именно через сопоставление. Этот тезис обосновывает важный дидактический вывод: «Такое основное положение сравнения во всем процессе человеческого понимания указывает уже на то, что в дидактике сравнение должно быть основным приемом».

В учебном процессе метод сравнения преследует несколько ключевых целей:

- Обобщение и систематизация знаний: выделение главного и существенного, поиск общих признаков для формирования понятий.

- Поиск аналогий и закономерностей: выявление сходных элементов в учебном материале и индуктивное обнаружение правил.

- Развитие гипотетического мышления: выдвижение и проверка гипотез.

- Установление межпредметных связей: интеграция знаний из разных дисциплин и способов их изучения.

- Предотвращение ошибок: осознанное использование аналогий для избежания некорректных умозаключений.

- Анализ задач: выделение существенных и несущественных условий, обобщение структуры задачи и понимание границ применимости методов её решения.

Применение метода сравнения способствует достижению положительных результатов в обучении и развитии, если оно вводится целенаправленно, осознанно, с учётом характера материала, сравниваемых объектов, возраста и уровня развития обучающихся.

На уроках аналитической химии эффективным является метод сравнения со стандартной методикой. Он основан на сопоставлении результатов проверяемого метода со значением, полученным с помощью стандартизированного (аттестованного) метода, который в данном случае принимается за эталонный. Для более комплексной оценки эффективности нескольких методов может применяться метод кругового анализа, когда одно и то же содержание вещества определяют разными способами.

Наглядно продемонстрировать преимущества одного метода над другим можно на примере определения массовой концентрации хлоридов в воде. Так, фотометрический метод анализа показывает свою эффективность по сравнению с классическим титриметрическим в аспектах скорости проведения анализа, чувствительности и возможности автоматизации.

Чтобы метод сравнения не оставался абстрактной теорией, его можно реализовать на уроке аналитической химии через следующее задание:

Лабораторная работа: «Сравнительный анализ методов определения содержания хлоридов в воде»

Цель: Сравнить титриметрический и фотометрический методы анализа по критериям точности, трудоемкости, времени выполнения и стоимости.

Ход работы: Студенты выполняют анализ определения хлоридов в пробах воды по предложенным методикам титриметрическим и фотометрическим методами.

Таблица 1. Задание для сравнения - заполнить таблицу:

| Критерий | Титриметрический метод | Фотометрический метод | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| Время анализа | 15-20 мин | 2-5 мин | Фотометрический метод быстрее |
| Трудоемкость | Высокая (ручное титрование) | Низкая (минимум операций) | ... |
| Влияние «человеческого фактора» | Высокое | Низкое | ... |
| Стоимость анализа | Низкая (простое оборудование) | Высокая (требуется прибор) | ... |
| Точность | Высокая при навыке | Высокая, стандартизирована | ... |

Итоговая дискуссия: На основе таблицы студенты должны аргументировать: какой метод предпочтительнее.

Метод сравнения эффективен не только в дидактике, но и с точки зрения когнитивной психологии. Он активирует несколько мыслительных процессов:

- Активизация долговременной памяти: Сравнивая новое с уже известным, студент выстраивает нейронные связи, облегчающие запоминание. Например, проводя аналогию между кислотно-основным и осадительным титрованием, он закрепляет общую концепцию «титрование».

- Развитие критического мышления: Сравнение требует не просто найти сходства и различия, но и оценить их значимость, отсечь второстепенное. Это формирует способность к самостоятельной оценке информации, а не к ее пассивному усвоению.

- Формирование метапредметных компетенций: Умение сравнивать - универсально. Отработанное на химии, оно переносится на другие предметы и жизненные ситуации, помогая анализировать любые сложные системы (экономические, социальные, технические).

Методика 1

Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов.

ГОСТ 4245-72

Настоящий стандарт распространяется на питьевую воду и устанавливает методы определения содержания хлоридов (хлор-иона).

Определение содержания хлор-иона в питьевой воде проводят при содержании хлор-иона от 10 мг/дм3 и выше титрованием азотнокислым серебром в присутствии хромовокислого калия в качестве индикатора;

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОР-ИОНА ТИТРОВАНИЕМ АЗОТНОКИСЛЫМ СЕРЕБРОМ

Сущность метода:

Метод основан на осаждении хлор-иона в нейтральной или слабощелочной среде азотнокислым серебром в присутствии хромовокислого калия в качестве индикатора. После осаждения хлорида серебра в точке эквивалентности образуется хромовокислое серебро, при этом желтая окраска раствора переходит в оранжево-желтую. Точность метода 1—3 мг/дм3.

Аппаратура, материалы и реактивы

- Посуда мерная стеклянная лабораторная по ГОСТ 1770, ГОСТ 29169, ГОСТ 29227, ГОСТ 29251, вместимостью: пипетки 100, 50 и 10 см3 без делений; пипетка 1 см3 с делением через 0,01 см3; цилиндр мерный 100 см3; бюретка 25 см3 со стеклянным краном.

- Колбы конические по ГОСТ 25336, вместимостью 250 см3.

- Воронки стеклянные по ГОСТ 25336.

- Фильтры беззольные «белая лента».

- Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277.

- Натрий хлористый по ГОСТ 4233.

- Квасцы алюмокалиевые (алюминий-калий сернокислый) по ГОСТ 4329.

- Калий хромовокислый по ГОСТ 4459.

- Аммиак водный по ГОСТ 3760, 25 %-ный раствор.

- Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Подготовка к анализу

- Приготовление титрованного раствора азотнокислого серебра

2,40 г химически чистого AgN03 растворяют в дистиллированной воде и доводят объем раствора дистиллированной водой до 1 дм3. 1 см3 раствора эквивалентен 0,5 мг С1. Раствор хранят в склянке из темного стекла.

- Приготовление титрованного раствора хлористого натрия

0,8245 г химически чистого NaCl, высушенного при 105 °С, растворяют в дистиллированной воде и доводят объем раствора дистиллированной водой до 1дм3. 1 см3 раствора содержит 0,5 мг С1.

- Приготовление 5 %-ного раствора хромовокислого калия

50 г К2СО4 растворяют в небольшом объеме дистиллированной воды и доводят объем раствора дистиллированной водой до 1 дм3.

- Установка поправочного коэффициента к раствору азотнокислого серебра.

В коническую колбу вносят пипеткой 10 см3 раствора хлористого натрия и 90 см3 дистиллированной воды, добавляют 1 см3 раствора хромовокислого калия и титруют раствором азотнокислого серебра до перехода лимонно-желтой окраски мутного раствора в оранжево-желтую, не исчезающую в течение 15—20 с. Полученный результат считают ориентировочным. К оттитрованной пробе прибавляют 1—2 капли раствора хлористого натрия до получения желтой окраски. Эта проба является контрольной при повторном, более точном определении. Для этого отбирают новую порцию раствора хлористого натрия и титруют азотнокислым серебром до получения незначительной разницы оттенков слабооранжевого в титруемом растворе и желтого в контрольной пробе.

Поправочный коэффициент (K) вычисляют по формуле:

K=10v

где v — количество азотнокислого серебра, израсходованное на титрование,

см3.

Проведение анализа

В коническую колбу отбирают 100 см3 испытуемой воды или меньший ее объем (10—50 см3) и доводят до 100 см3 дистиллированной водой. Без разбавления определяют хлориды в концентрации до 100 мг/дм3. pH титруемой пробы должен быть в пределах 6—10. Если вода мутная, ее фильтруют через беззольный фильтр, промытый горячей водой. Отмеренный объем воды вносят в две конические колбы и прибавляют по 1 см3 раствора хромовокислого калия. Одну пробу титруют раствором азотнокислого серебра до появления слабого оранжевого оттенка, вторую пробу используют в качестве контрольной пробы. При значительном содержании хлоридов образуется осадок AgCl, мешающий определению. В этом случае к оттитрованной первой пробе приливают 2—3 капли титрованного раствора NaCl до исчезновения оранжевого оттенка, затем титруют вторую пробу, пользуясь первой как контрольной пробой.

Обработка результатов

Содержание хлор-иона (X), мг/дм3, вычисляют по формуле

X=v*K*g*1000V

где v — количество азотнокислого серебра, израсходованное на титрование,

см3;

К — поправочный коэффициент к титру раствора нитрата серебра;

g — количество хлор-иона, соответствующее 1 см3 раствора азотнокислого

серебра, 0,5 мг;

V — объем пробы, взятый для определения, см3.

Расхождения между результатами повторных определений при содержании от 20 до 200 мг/дм3 — 2 мг/дм3; при более высоком содержании —2 отн. %

Методика 2

Измерение массовой концентрации хлоридов в воде фотометрическим методом.

Суть метода:

Методика предназначена для определения хлоридов в речной, сточной, осветленной, умягченной, обессоленной и других технологических водах, и конденсатах.

Метод измерения основан на взаимодействии хлорид-ионов с роданидом ртути с образованием труднодиссоциируемого хлорида ртути и ионов CNS, которые с ионами железа III образуют комплексное соединение тиоцианата железа, окрашенного в розовый цвет. Интенсивность окраски раствора пропорциональна концентрации хлоридов.

Hg(CNS)2+2Cl-→HgCl2+2CNS-

CNS-+Fe3+→FeCNS2-

Аппаратура, материалы и реактивы

- Оборудование:

  - Фотометр или спектрофотометр

  - Мерные колбы объемом 50 см3,500 см3

  - Пипетки объемом 1см3,2см3,5см3,10 см3

  - Стаканы химические

  - Цилиндры мерные 100см3,250см3,500см3

  - Лабораторные весы

- Реактивы:

  - Раствор натрия хлорида (NaCl) для создания стандартов

  - Раствор роданид ртути (Hg(SCN)2)

  - Раствор хлорида железа (FeCl3)

  - Дистиллированная вода

Продолжительность измерения 30 мин.

Подготовка к анализу

- Приготовление основного стандарта раствора хлоридов

Основной стандартный раствор с массовой концентрацией хлоридов 1  мг/см3 готовят из хлористого натрия по ГОСТ 4212 или используют ГСО раствора хлорид ионов. Раствор пригоден в течение года.

Приготовление рабочего раствора хлоридов

Рабочий раствор готовят разведение основного стандартного раствора. Раствор используют свежеприготовленным.

- Приготовление раствора роданида ртути.

Навеску роданистой ртути растворяют в этиловом спирте. Если раствор мутнеет, его оставляют для отстаивания на сутки и фильтруют через бумажный фильтр синяя лента. Раствор хранят в тёмной склянке в течение двух месяцев.

- Приготовление раствора железоаммонийных квасцов

Железоаммонийные квасцы растворяют в горячей воде при перемешивании. Затем приливают концентрированную азотную кислоту, доводят объем в колбе до метки дистиллированной водой, перемешивают и оставляют отстаиваться сутки. Раствор хранят в полиэтиленовой посуде в течение месяца.

Проведение анализа

Установление градуировочной характеристики проводится по рабочим стандартным растворам с разными концентрациями, приготовленным путем разбавления исходного стандарта. В мерные колбы вместимостью 50 см3 вносят указанное количество реактивов, доводят до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают.

Через 10 минут изменяют оптическую плотность растворов при длине волны 440 нм в кюветах с толщиной поглощающего слоя 50 мм относительно раствора сравнения.

На графике 1 представлена градуировочная характеристика содержания хлоридов в градуировочных растворах. На оси абсцисс указаны концентрации растворов (мг), на оси ординат – оптические плотности данных растворов.

График 1. Градуировочный график содержания хлоридов

Конц. 	D серия 1	D серия 2

0,004  	0,0118	0,0122

0,008  	0,0336	0,0327

0,016  	0,0752	0,0764

0,024  	0,1232	0,1230

0,032  	0,1685	0,1675

Обработка результатов

Масса хлоридов в пробе, C (мг) будет равна:

C=D+0,01175,6

Где D – оптическая плотность анализируемого раствора.

В зависимости от содержания хлоридов в воде подбирают аликвоту пробы (таблица 2). В мерную колбу 50 см3 добавляют подобранную аликвоту пробы и далее добавляют реактивы и проводят измерения, как при построении градуировочного графика.

Таблица 2. Зависимость аликвоты пробы от концентрации хлоридов.

| Ожидаемая концентрация, мг/дм3 | 0,1-1 | 0,2-2 | 0,4-4 | 0,8-8 | 2-20 | 8-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём пробы на измерение, см3 | 40 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 |

Массовую концентрацию хлоридов в пробе C (мг/дм3) вычисляют:

C=a*1000Va

Где a – масса хлоридов в пробе, найденная по градуировочному графику, мг; Va – объём аликвоты пробы, взятый на анализ, см3

После проведения измерений по данным методикам студент выполняет обработку полученных результатов в сводную сравнительную таблицу ниже.

Таблица 3. Сводная сравнительная таблица

| Фотометрический метод | Титриметрический метод |
| --- | --- |
| Оптическая плотность пробы D1,2; Va=1см3: D1=0,1605 D2=0,1603 | Объём азотнокислого серебра, пошедший на титрование пробы: V1=6,10 см3 V2=6,00 см3 |
| Массовая концентрация хлорид-ионов: X1=0,1605+0,0117*10005,6*1=30,750 мг/дм3 X2=0,1603+0,0117*10005,6*1=30,714 мг/дм3 | Массовая концентрация хлорид-ионов: X1=6,10*1,009*0,5*1000100=30,774 мг/дм3 X2=6,00*1,009*0,5*1000100=30,270 мг/дм3 |
| Xср=30,732 мг/дм3 | Xср=30,522 мг/дм3 |
| Абсолютное расхождение результатов: rабс.= 30,750-30,714=0,036 мг/дм3 | Абсолютное расхождение результатов: rабс.= 30,774-30,270=0,504 мг/дм3 |
| Относительное расхождение результатов: rотн.=30,750-30,71430,732*100=0,13% | Относительное расхождение результатов: rотн30,774-30,27030,522*100=1,65% |

На основании полученных результатов студент делает вывод о точности, чувствительности, трудоёмкости сравниваемых методов анализа.

Проведя сравнительный анализ титриметрического и фотометрического методов определения массовой концентрации хлорид-ионов в воде, можно сделать следующие выводы по ключевым критериям:

- Точность и правильность.

Титриметрический метод демонстрирует высокую правильность при определении высокий и средних концентраций. Это объясняется отработанностью метода, однако на точность может сильно повлиять субъективное определение конечной точки титрования по цвету, что может привести к случайным погрешностям (человеческий фактор).

Фотометрический метод показывает высокую правильность, которая менее зависит от лаборанта, так как оптическую плотность фиксируют с помощью прибора.

- Чувствительность и предел обнаружения.

Фотометрический метод обладает на порядок более высокой чувствительностью и меньшим пределом обнаружения, что делает его незаменимым для анализа чистых и сверхчистых проб.

- Трудоёмкость.

Фотометрический метод выигрывает по скорости и удобству, особенно при необходимости анализа большого количества проб. Титриметрический метод трудозатратный, так много времени тратится на приготовление реактивов и сам процесс титрования.

Итоговое заключение

Следовательно, владение обоими методами и понимание их сравнительных характеристик позволяет грамотно выбирать оптимальную стратегию анализа в зависимости от поставленных целей, требуемой точности, имеющихся ресурсов и временных рамок.

Список литературы.

Кузнецова Н. Е. Педагогические технологии в предметном обучении- СПб: Образование, 1995

Ушинский К. Д. Собрание соч.-М.; Изд-во АПН РСФСР-т.8

ГОСТ4245-72 Вода питьевая. Методы содержания хлоридов.

В.В. Егоров, А.В. Конаш , И.В. Качанович, В.А. Назаров. Тиоцианатный метод определения хлорид- ионов: теоретическое и экспериментальное исследование. Вестник БГУ,2008