ФЕДЕРАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  № 27

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФКП ОУ № 27 ФСИН)
	
	


ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

код, профессия 19806   «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям»
пгт.Мурмаши

2019
	ОДОБРЕНА

Педагогическим советом

ФКП ОУ № 27

Протокол  №____
от «____»___________ 2019 г.

	Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по      профессии 270843.04 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»


	
	


   СОГЛАСОВАНО                                                  УТВЕРЖДА

Врио главного инженера                             Директор федерального казенного                                              

       ФКУ ИК-16                                профессионального образовательного    майор внутренней службы                                    учреждения № 27

                       Е.О.Беляев                                              В.А. Тимофеев

Составители:  - Петров В.В., мастер производственного обучения 
                         ФКП ОУ № 27;

                       - Гераськов А.А., мастер производственного обучения 
                         ФКП ОУ № 27;
                       - Богомазов Д.А., преподаватель ФКП ОУ № 27.
СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ
	4

	2. результаты освоения программы ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики
	5

	3. тематический план и содержание ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики
	6

	4. условия реализации программы ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики
	9

	5. Контроль и оценка результатов Освоения  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики
	10


1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы:

Программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 270843.04 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 645.

Программа учебной практики по профессии 19806 «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» разработана в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 января 2017 г. N 50 н "Об утверждении профессионального стандарта "Электромонтажник".
1.2. Цели и задачи  производственной практики:
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП НПО по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям

и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

Требования к результатам освоения производственной  практики

В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной деятельности обучающийся должен уметь:
	ВПД
	Требования к умениям

	Монтаж осветительных электропроводок и оборудования
	Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах);

Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты;

Контролировать качество выполненных работ;

Производить ремонт осветительных сетей и оборудования.

	Монтаж кабельных сетей
	Прокладывать кабельные линии различных видов;

Производить ремонт кабелей;

Проверять качество выполненных работ.

	Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей
	Производить подготовительные работы;

Выполнять различные типы соединительных электропроводок;

Устанавливать и подключать распределительные устройства;

Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей;

Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей;

Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей.


1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики:

Всего - 424 часа, в том числе:

В рамках освоения ПП.00. - 8часов;

                                 ПМ.01. - 312 часов;
                               ПМ.03. - 104 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП НПО по основным видам профессиональной деятельности.  Область профессиональной деятельности выпускников: электромонтажные работы в промышленных, жилых, культурно-бытовых, административных зданиях, на инженерных сооружениях, на строительных площадках. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: электрические провода и кабели; установочные изделия; электромонтажные инструменты и механизмы; коммутационные аппараты; осветительное оборудование; распределительные устройства; приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического управления, регулирования и контроля; устройства сигнализации, релейной защиты и автоматики; электроизмерительные приборы; источники оперативного тока; электрические схемы.
	Код
	Наименование результата освоения практики

	ПК1.1
	Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах)

	ПК1.2
	Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты

	ПК1.3
	Контролировать качество выполненных работ

	ПК1.4
	Производить ремонт осветительных сетей и оборудования

	ПК2.1
	Прокладывать кабельные линии различных видов

	ПК2.2
	Производить ремонт кабелей

	ПК2.3
	Проверять качество выполненных работ

	ПК3.1
	Производить подготовительные работы

	ПК3.2
	Выполнять различные типы соединительных электропроводок

	ПК3.3
	Устанавливать и подключать распределительные устройства

	ПК3.4
	Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей

	ПК3.5
	Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей

	ПК3.6
	Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей

	ОК 1
	Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

	ОК 2
	Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем

	ОК 3
	Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы

	ОК 4
	Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач

	ОК 5
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

	ОК  6
	Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами


3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1.Тематический план производственной практики

	Код ПК 
	Код и наименования профессиональных модулей
	Кол-во по ПМ
	Виды работ
	Наименования тем производственной практики
	Кол-во часов по темам

	
	
	
	1
	Ознакомление с предприятием ФКУ ИК-16 и УПМ ФКП ОУ № 27. Проведение инструктажей по охране труда при прохождении производственной практики 
	8

	ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3
ПК 1.4
	ПМ 01

Монтаж осветительных электропроводок и оборудования
	
	Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах);
Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты;
Контролировать качество выполненных работ;
Производить ремонт осветительных сетей и оборудования.
	ПМ.01.
	312

	
	
	
	
	Тема 1.

Подготовительные электромонтажные работы
	40

	
	
	
	
	Тема 2. Подготовительные электромонтажные работы в зоне монтажа.
	48


	
	
	
	
	Тема 3

Монтаж  электропроводок.
	136

	
	
	
	
	Тема 4. Монтаж светильников и электрооборудования.
	88

	ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3
ПК 3.4

ПК 3.5

ПК 3.6
	ПМ 03

Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей
	
	Производить подготовительные работы;
Выполнять различные типы соединительных электропроводок;
Устанавливать и подключать распределительные устройства;
Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей;
Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей;
Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей.
	ПМ.03
	104

	
	
	
	
	Тема 5. 

Монтаж схем в щитовых устройствах.
	104

	 
	Всего часов
	
	 
	 
	424


3.2. Содержание производственной практики

 
	Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики
	Содержание учебных занятий
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	ПП. 00. Производственная практика.
	
	424
	

	Вводное занятие
	Ознакомление с предприятием ФКУ ИК-16 и УПМ ФКП ОУ № 27. Проведение инструктажей по охране труда при прохождении производственной практики.
	8
	

	ПП.01.01.
	ПМ. 01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования
	312
	 

	Виды работ
	Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах);

Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты;

Контролировать качество выполненных работ;

Производить ремонт осветительных
	
	

	Тема 1.

Подготовительные электромонтажные работы

	Содержание
	40
	

	
	1.Выбор проводов для электромонтажа.
	8
	3

	
	2.Заготовка и зачистка проводов.
	8
	3

	
	3. Оконцевание и соединение проводов.
	8
	3

	
	4. Изготовление жгутов и пучков проводов.
	16
	3

	Тема 2. 

Подготовительные электромонтажные работы в зоне монтажа.
	Содержание 
	48
	

	
	1. Разметочные работы.
	16
	3

	
	2. Пробивные работы.
	16
	3

	
	3. Монтаж установочных и крепежных изделий.
	16
	3

	Тема 3

Монтаж  электропроводок.
	Содержание:
	136
	

	
	1. Монтаж открытых электропроводок на изолирующих опорах (роликах).
	16
	3

	
	2. Монтаж открытых электропроводок плоскими проводами.
	24
	3

	
	3. Монтаж электропроводок по стальной полосе.
	16
	3

	
	4. Монтаж электропроводок в лотках и в коробах.
	16
	3

	
	5. Монтаж тросовой электропроводки.
	24
	3

	
	6. Монтаж скрытых плинтусных  электропроводок.
	16
	3

	
	7. Монтаж электропроводок в трубах.
	24
	

	Тема 4. 

Монтаж светильников и электрооборудования.
	Содержание:
	88
	

	
	1.Подготовительные работы (проверка комплектующих, зарядка светильников, изготовление крепёжных и соединительных изделий).
	16
	3

	
	2. Монтаж светильников, ламп накаливания и ДРЛ различными способами. Монтаж  прожекторов.
	24
	3

	
	3. Монтаж светильников с люминесцентными лампами.
	24
	3

	
	4. Монтаж электроустановочных изделий (розетки, выключатели, соединительные и разветвительные коробки).
	24
	3

	ПП.03.01
	ПМ. 03 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей
	104
	

	Виды работ
	Производить подготовительные работы;

Выполнять различные типы соединительных электропроводок;

Устанавливать и подключать распределительные устройства;

Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей;

Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей;

Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей.
	
	

	Тема 5. 

Монтаж схем в щитовых устройствах.
	Содержание 
	104
	

	
	1. Подготовка шкафов, щитов, панелей к монтажу схем.
	16
	3

	
	2. Монтаж аппаратов и приборов в щитовых устройствах.
	16
	3

	
	3.Прокладка проводов по металлическому основанию щита.
	24
	3

	
	4. Подключение проводов к зажимам и приборам, прозвонка цепей, установка временных бирок.
	24
	3

	
	5. Монтаж коммутационных аппаратов, приборов автоматики.
	24
	3


Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы производственной практики предполагает наличие базового предприятия ФКУ ИК-16 и УПМ ФКП ОУ №27.

Оснащение:

1.Оборудование: 

- стенды по монтажу электропроводок и электрооборудованию;

2. Инструменты и приспособления:

- электромонтажные, слесарные инструменты;
3. Средства обучения: 

- инструкционные карты;

- электрические схемы;

- плакаты;

- наглядные пособия.
- компьютер, мультимедийный проектор.

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика проводится мастерами производственного обучения на рабочих местах базового предприятия и учебно-производственных мастерских.
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство производственной   практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже1-го раза в 3 года.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения самостоятельного выполнения обучающимися заданий.
	Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВПД)
	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

	Монтаж осветительных электропроводок и оборудования
	Экспертная оценка выполнения самостоятельных работ. 

	Монтаж кабельных сетей
	Экспертная оценка выполнения самостоятельных работ.

	Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей
	Экспертная оценка выполнения самостоятельных работ.


PAGE  
9

