МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВВАНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

По дисциплине: ОД.13 Биология

Тема:

«Разработка основных методов контроля качества биотехнологических материалов»

Выполнил: Н.А Зайцев

Студент 1 курса группы Э-12

Специальность 22.02.06 «Сварочное производство»

Руководитель: Инга Викторовна Лободина

Работа выполнена и

Защищена с оценкой ___________________ Дата защиты ____________

Руководитель:

______________ Лободина И.В

г. Ставрополь, 2026г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение..................................................................................................................2

ꞏ Актуальность темы...............................................................................................2

ꞏ Объект и Предмет исследования.........................................................................3

ꞏ Цели и задачи проекта…………...……………………………………………...4

Глава 1. Теоретические основы биотехнологических материалов и контроля их качества……………………………………………………………5

1.1. Определение, классификация и области применения биотехнологических материалов (БТМ)…………………………………………………………………5
1.1.1. Эволюция понятия и основные определения
1.1.2. Иерархическая классификация БТМ по принципу действия и сложности
1.1.3. Ключевые области применения и их специфические требования к качеству

1.2. Критические атрибуты качества (CQA) как основа системы контроля…..7
1.2.1. Концепция CQA в рамках Quality by Design (QbD)
1.2.2. Детальный разбор и иерархия ключевых CQA

1.3. Нормативно-правовая база и принципы НПП (Надлежащей производственной практики)……………………………………………………..8
1.3.1. Роль международных организаций в гармонизации требований
1.3.2. Основополагающие документы и их содержание
1.3.3. Принципы GMP применительно к аналитическим лабораториям и контролю качества

Глава 2. Классификация и сравнительный анализ методов контроля качества БТМ………………………………………………………………….10

2.1. Физико-химические методы анализа: оценка структуры, чистоты и гетерогенностию………………………………………………………………..10
2.1.1. Хроматографические методы как основа аналитического контроля
2.1.2. Масс-спектрометрические (МС) методы – «золотой стандарт» для детальной характеристики
2.1.3. Спектроскопические методы для анализа вторичной и третичной структуры
2.1.4. Методы анализа размера частиц и агрегатного состояния

2.2. Биохимические и молекулярно-биологические методы: оценка специфичности, загрязнений и титров…………………………………………12
2.2.1. Иммунохимические методы: высокая специфичность за счет антител
2.2.2. Молекулярно-биологические методы: анализ нуклеиновых кислот

2.3. Функциональные (биологические) тесты и анализ безопасности: интегральная оценка эффективности и рисков………………………………..14
2.3.1. Клеточные биотесты – измерение «силы» продукта
2.3.2. Комплексный анализ безопасности

Глава 3. Разработка комплексных подходов и перспективные направления в контроле качества…………………………………………..16

3.1. Принципы разработки и практическая реализация многоуровневых систем контроля…………………………………………………………………16
3.1.1. Алгоритм построения системы контроля от CQA к методам
3.1.2. Система контроля для CAR-T-клеточного продукта (аутологичного)

3.2. Перспективные технологии и инструменты: переход к проактивному контролю…………………………………………………………………………17
3.2.1. Процессная аналитическая технология (PAT) и контрольно-измерительная система (QbD)
3.2.2. Мультиатрибутные методы (MAM) на основе масс-спектрометрии
3.2.3. Микрофлюидика, автоматизация и «лаборатория-на-чипе»
3.2.4. Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО)

3.3. Этические, регуляторные и глобальные вызовы будущего………………18
3.3.1. Вызовы персонализированной и адванс-терапевтической медицины
3.3.2. Контроль качества для органоидов, сложных тканеинженерных конструкций и продуктов синтетической биологии
3.3.3. Этические аспекты геномного редактирования (CRISPR/Cas)
3.3.4. Гармонизация стандартов как ключ к глобальной доступности

Заключение ............................................................................................................20

Список литературы ...............................................................................................22

Актуальность темы

Биотехнология переживает эпоху ренессанса, трансформируясь из вспомогательной отрасли в драйвер технологического прогресса XXI века. Разработка инновационных биотехнологических материалов (БТМ), таких как моноклональные антитела для таргетной терапии рака, CAR-T-клетки для иммунотерапии, мРНК-вакцины и генно-терапевтические векторы, открыла новые парадигмы в лечении ранее неизлечимых заболеваний. Однако уникальная природа этих продуктов – их сложная, часто макромолекулярная структура, получение с использованием живых систем (клеточные культуры, микроорганизмы) и высокая чувствительность к внешним факторам – порождает беспрецедентные вызовы в обеспечении их качества, безопасности и эффективности. Недостаточный или некорректный контроль на любом этапе – от банка клеток до готового лиофилизированного препарата – может привести не только к потере дорогостоящей партии продукта, но и к серьезным последствиям для здоровья пациентов, включая иммунные реакции, отсутствие терапевтического эффекта или даже онкогенез. Таким образом, разработка, валидация и стандартизация надежных, воспроизводимых и комплексных методов контроля качества перестает быть просто технической задачей, а становится критическим элементом биофармацевтической отрасли, гарантирующим доверие регуляторов, врачей и пациентов. Актуальность данной работы обусловлена необходимостью систематизации стремительно растущего арсенала аналитических методов и формирования на их основе адаптивных стратегий контроля для новых поколений БТМ.

2

Объект исследования

Процесс обеспечения и контроля качества в полном цикле разработки и производства биотехнологических материалов.

Предмет исследования

Современные и перспективные физико-химические, биохимические, молекулярно-биологические и функциональные методы анализа, их место в комплексной системе контроля качества различных классов БТМ.

3

Цель проекта

На основе анализа современных научных данных и нормативных требований разработать теоретическую модель многоуровневой системы методов контроля качества для ключевых классов биотехнологических материалов.

Задачи

- Провести системный анализ и классификацию биотехнологических материалов, выявив их специфические критические атрибуты качества (CQA).

- Изучить и сравнить возможности современных аналитических методов (хроматографических, спектрометрических, электрофоретических, иммунохимических, молекулярно-биологических) для оценки различных CQA.

- Проанализировать принципы построения комплексных систем контроля на примере конкретных продуктов (белковых препаратов, клеточных продуктов, генных векторов).

- Оценить перспективы внедрения новых технологий (PAT, MAM, микрофлюидика, ИИ) в практику контроля качества.

- Сформулировать рекомендации по выбору и валидации методов контроля в зависимости от типа БТМ и этапа его производства.

Гипотеза

Внедрение комплексной многоуровневой системы контроля качества, сочетающей взаимодополняющие физико-химические и биологические методы в соответствии с актуальными нормативными требованиями, позволит существенно повысить воспроизводимость, безопасность и эффективность биотехнологических материалов.

Методы исследования

- Теоретические: анализ научной литературы, патентных источников и нормативной документации; систематизация и классификация; сравнительный анализ; моделирование.

- Общенаучные: абстрагирование, обобщение, синтез.

4

Глава 1. Теоретические основы биотехнологических материалов и контроля их качества

1.1. Определение, классификация и области применения биотехнологических материалов (БТМ)

1.1.1. Эволюция понятия и основные определения. Исторически биотехнология ассоциировалась с ферментацией и получением антибиотиков. Сегодня под БТМ понимают вещества или комбинации веществ, полученные с целенаправленным использованием биологических систем (микроорганизмов, клеток растений и животных, их компонентов), обладающие заданной биологической активностью и предназначенные для профилактики, диагностики или лечения заболеваний, применения в сельском хозяйстве или промышленности. Ключевое отличие от синтетических низкомолекулярных лекарств – сложность, гетерогенность и зависимость свойств от условий производства.

1.1.2. Иерархическая классификация БТМ по принципу действия и сложности:

- Уровень 1: Продукты на основе макромолекул.

  - Рекомбинантные белки и пептиды: Инсулины, факторы роста (эритропоэтин), интерфероны, гормоны. Контроль фокусируется на первичной структуре, активности, чистоте.

  - Моноклональные антитела и их производные: Терапевтические (инфликсимаб, трастузумаб), биспецифические антитела, антитело-лекарственные конъюгаты. Критичны гликозилирование, агрегация, фрагментация, аффинность связывания.

  - Нуклеиновые кислоты: Антисмысловые олигонуклеотиды, мРНК-вакцины. Важны полнота последовательности, чистота, отсутствие примесей дцРНК, эффективность доставки.

- Уровень 2: Клеточные продукты и продукты тканевой инженерии.

  - Соматически-клеточные терапевтические продукты: Мезинхимальные стромальные клетки для регенерации, дендритные клетки для вакцин.

5

  - Продукты с генной модификацией: Требуют контроля жизнеспособности, идентичности, стерильности, функциональной активности и генетической стабильности.

  - Тканеинженерные конструкции: Биоискусственная кожа, хрящ, костные аналоги. Сложность контроля трехмерной структуры, жизнеспособности клеток в матриксе, механических свойств.

- Уровень 3: Генные терапевтические продукты (ГТП).

  - Векторы на основе вирусов: Лентивирусные, адено-ассоциированные, адено- и герпесвирусные векторы. Анализ титра инфекционных частиц, полноты вектора, наличия репликационно-компетентных вирусов.

  - Невирусные системы доставки: Липидные наночастицы (для мРНК), полимерные и пептидные комплексы. Контроль размера, заряда, эффективности инкапсуляции.

- Уровень 4: Комбинированные продукты и биополимеры. Биорезорбируемые шовные материалы, гидрогелевые матрицы с иммобилизованными факторами роста. Контроль деградации, кинетики высвобождения.

1.1.3. Ключевые области применения и их специфические требования к качеству:

- Биофармацевтика (терапия и профилактика): Максимальные требования к безопасности и эффективности. Доминируют методы контроля стерильности, пирогенности, специфической активности, иммуногенности.

- Диагностика: Акцент на специфичность, чувствительность, воспроизводимость и стабильность диагностических антител, ферментов, олигонуклеотидных зондов.

- Агробиотехнология (биоудобрения, биопестициды): Контроль титра жизнеспособных микроорганизмов, отсутствие патогенов для растений и человека, стабильность при хранении.

- Промышленная («белая») биотехнология: Фокус на активность ферментов-катализаторов, их стабильность в промышленных условиях, термотолерантность.

6

1.2. Критические атрибуты качества (CQA) как основа системы контроля

1.2.1. Концепция CQA в рамках Quality by Design (QbD). CQA – это физические, химические, биологические или микробиологические свойства или характеристики, которые должны находиться в соответствующих пределах, диапазоне или распределении для обеспечения желаемого качества продукта. Их определение – отправная точка для разработки всей системы контроля. CQA выявляются на основе оценки рисков, учитывая влияние на безопасность и эффективность.

1.2.2. Детальный разбор и иерархия ключевых CQA:

- Идентичность: Необходимость доказать, что продукт – именно тот, что заявлен. Методы: пептидное картирование с помощью LC-MС/MС (для белков), полное секвенирование (для векторов), специфическое связывание в ИФА или на поверхности клетки.

- Количественное содержание: Определение концентрации активного вещества. Методы: УФ-спектроскопия (белки), вирусные частицы, проточная цитометрия (клетки). Важно отличать от активности.

- Биологическая активность: Функциональная способность продукта вызывать определенный биологический эффект. Это наиболее важный CQA. Методы: клеточные репортерные анализы (цитокины), анализы на связывание и нейтрализацию (антитела), анализы цитотоксичности. Измеряется в единицах активности, часто относительно стандарта.

- Чистота и Примеси:

  - Процесс-зависимые примеси: Агрегаты белков, фрагменты, варианты с измененным зарядом, неправильно гликозилированные формы.

  - Продукт-зависимые примеси: Окисленные, деамидированные или циклизированные формы.

  - Вектор-зависимые примеси: Репликационно-компетентные вирусы, «пустые» капсиды у AAV.

  - Контактные примеси: Протеазы, ДНК/РНК хозяйских клеток (анализ остаточной ДНК), компоненты среды (инсулин, антибиотики), выщелачиваемые вещества из фильтров и колонок.

7

- Стерильность и Микробиологическая чистота: Отсутствие бактерий, грибов, микоплазм. Методы: прямого посева, мембранной фильтрации, ПЦР в реальном времени. Отдельно – контроль эндотоксинов (LAL-тест).

- Структурные характеристики: Вторичная и третичная структура белков (круговой дихроизм, флуоресценция), целостность суперспирали плазмидной ДНК (электрофорез в агарозе), соотношение «полных/пустых» капсидов (аналитическое ультрацентрифугирование, электронная микроскопия).

1.3. Нормативно-правовая база и принципы НПП (Надлежащей производственной практики)

1.3.1. Роль международных организаций в гармонизации требований.

- МКГ (ICH — Международный совет по гармонизации технических требований к фармацевтическим препаратам для человека): Разрабатывает универсальные технические руководства. Ключевые для БТМ: серия Q5 (Качество биотехнологических продуктов), Q6B (Спецификации), Q11 (Разработка и производство субстанций).

- ФДА (FDA — Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) и ЕМА (EMA — Европейское агентство лекарственных средств): Выдают обязательные для исполнения руководства в своих регионах (например, руководство FDA для промышленности (FDA Guidance for Industry) по генной и клеточной терапии).

- ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения): Устанавливает рекомендации для обеспечения качества биологических лекарственных средств.

8

1.3.2. Основополагающие документы и их содержание.

- ICH Q2(R2): Валидация аналитических методик. Определяет параметры валидации: специфичность, линейность, точность, прецизионность (повторяемость, промежуточная прецизионность), диапазон, предел обнаружения/количествования, робастность. Без валидации метод не может использоваться для принятия решений о качестве.

- ICH Q8-Q10: Фармацевтическая разработка, Управление качеством, Система менеджмента рисков. Заложили основы подхода QbD.

- Фармакопейные статьи (Европейская, США, Российская): Содержат общие методы анализа (например, определение белка по Лоури, стерильность) и частные монографии на конкретные субстанции (например, интерферон альфа-2b).

1.3.3. Принципы GMP применительно к аналитическим лабораториям и контролю качества.

- Документирование всего: Каждый шаг анализа, отклонение, результат записывается. Принцип: «Не записано – не сделано».

- Валидация оборудования и квалификация помещений: Доказательство того, что оборудование работает правильно, а условия в лаборатории соответствуют требованиям (чистота, температура, влажность).

- Контроль реагентов и стандартов: Использование веществ квалификации «для применения в фармацевтическом производстве» (ФС, USP), прослеживаемость стандартов.

- Обучение и квалификация персонала: Регулярное подтверждение компетенций аналитиков.

- Расследование отклонений и проведение корректирующих и предупреждающих действий: Системный подход к устранению причин ошибок.

9

Глава 2. Классификация и сравнительный анализ методов контроля качества БТМ.

2.1. Физико-химические методы анализа: оценка структуры, чистоты и гетерогенности

2.1.1. Хроматографические методы как основа аналитического контроля.

- Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ):

  - Размер-эксклюзионная хроматография: «Золотой стандарт» для мониторинга высокомолекулярных агрегатов (димеры, тримеры) и фрагментов белков в нативных условиях. Принцип разделения по гидродинамическому объему. Критический параметр – выбор фазы и элюента для минимизации неспецифических взаимодействий.

  - Обращенно-фазовая хроматография: Разделение на основе гидрофобности. Применяется для анализа пептидных карт (пептидного картирования) после трипсинового переваривания для подтверждения первичной структуры, а также для контроля гидрофобных вариантов.

  - Ионообменная хроматография: Разделение по заряду. Катионообменная и анионообменная хроматография используются для анализа зарядовой гетерогенности, вызванной деамидированием, сульфатацией или неспецифическим окислением.

- Капиллярный электрофорез  – высокое разрешение для сложных смесей:

  - CE-SDS (капиллярный электрофорез в присутствии додецилсульфата натрия): Замена традиционному. Обеспечивает высокое количественное разрешение для определения чистоты, анализа фрагментов (легкие/тяжелые цепи антител) и оценки молекулярной массы с лучшей воспроизводимостью и автоматизацией.

  - Капиллярный изоэлектрическое фокусирование: Высокоточный метод определения изоэлектрической точки и профиля зарядовых изоформ. Незаменим для контроля гликозилирования.

10

2.1.2. Масс-спектрометрические (МС) методы – «золотой стандарт» для детальной характеристики.

- Гибридные системы жидкостной хроматографии и тандемной масс-спектрометрии (MС/MС):

  - Пептидное картирование: Ферментативное расщепление белка (трипсином), разделение пептидов с помощью их идентификация по массам продуктов фрагментации в MС/MС. Позволяет подтвердить аминокислотную последовательность на 100%, локализовать посттрансляционные модификации (ПТМ) и точечные мутации.

  - Анализ посттрансляционных модификаций (ПТМ): Целевой анализ гликозилирования (N- и O-гликанов), окисления метионина, деамидирования аспарагина/глутамина. Используются методы отщепления гликанов, мечения и высокоразрешающей MS.

  - Мультиатрибутный метод: Комплексный подход, использующий высокоразрешающую для одновременного количественного мониторинга множества (например, оксидов, деамидов, гликоформ) в одной пробе в рамках одного анализа. Это будущее аналитического контроля.

- Методы определения молекулярной массы интактных белков и их комплексов:

  - Электроспрей-ионизация: Позволяет определить молекулярную массу интактного белка с точностью до 1 Да, выявить основные гликоформы, конъюгаты.

  - Матрично-активированная лазерная десорбция/ионизация время-пролетная: Чаще используется для анализа пептидов, олигонуклеотидов, гликанов.

2.1.3. Спектроскопические методы для анализа вторичной и третичной структуры.

- Круговой дихроизм (КД): Позволяет оценить вклад различных типов вторичной структуры в растворе. Используется для подтверждения правильного сворачивания и изучения денатурации.

11

- Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК): Измеряет теплоту, поглощаемую или выделяемую при денатурации белка. Температура плавления (Tm) и энтальпия (ΔH) процесса являются индикаторами термостабильности и структурной целостности.

- Флуоресцентная спектроскопия: Анализ собственной флуоресценции триптофана или тирозина дает информацию об окружении этих аминокислот, то есть о третичной структуре. Изменения спектра могут указывать на денатурацию или агрегацию.

2.1.4. Методы анализа размера частиц и агрегатного состояния.

- Динамическое светорассеяние (ДРС ): Быстрый метод для определения гидродинамического радиуса частиц в растворе в нано- и субмикронном диапазоне. Позволяет выявить наличие небольших количеств крупных агрегатов или субвидимых частиц. Недостаток – низкая чувствительность к малым фракциям в полидисперсных системах.

- Аналитическое ультрацентрифугирование (АУЦ): Эталонный метод для количественного определения олигомерного состояния, молекулярной массы и выявления небольших количеств агрегатов. Позволяет работать в близких к нативным условиям. Трудоемок и требует экспертизы.

- Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ): Визуализация морфологии частиц, особенно важна для вирусных векторов, липидных наночастиц, для различения «полных» и «пустых» капсидов.

2.2. Биохимические и молекулярно-биологические методы: оценка специфичности, загрязнений и титров

2.2.1. Иммунохимические методы: высокая специфичность за счет антител.

- Иммуноферментный анализ (ИФА): Основа большинства количественных анализов. Разновидности: сэндвич-ИФА (для определения концентрации), конкурентный ИФА (для анализа антител к продукту или остаточных примесей). Обеспечивает высокую чувствительность (до пг/мл) и специфичность, но зависит от качества антител.

12

- Методы анализа взаимодействия (биосенсоры):

  - Поверхностный плазмонный резонанс и Биослойная интерферометрия: Позволяют в реальном времени измерять кинетику связывания (константы ассоциации/диссоциации) и аффинность терапевтических антител к их мишеням. Критически важны для подтверждения механизма действия.

2.2.2. Молекулярно-биологические методы: анализ нуклеиновых кислот.

- Количественная ПЦР в реальном времени:

  - Анализ остаточной ДНК (рДНК): Количественное определение следовых количеств ДНК клеток-продуцентов (например, ДНК CHO-клеток). Используются видоспецифичные зонды для высокочувствительного детектирования.

  - Тестирование на вирусные контаминанты: Специфичное выявление ДНК/РНК известных вирусов (например, вируса лейкемии мышей, вируса герпеса).

  - Определение инфекционного титра вирусных векторов: Для лентивирусов  по встроенной провирусной ДНК.

- Цифровая капельная ПЦР: Альтернатива, обеспечивающая абсолютное количественное определение без построения калибровочной кривой. Выше устойчивость к ингибиторам, лучше подходит для анализа следовых количеств и редких мишеней.

- Секвенирование нового поколения:

  - Глубокое секвенирование вирусных векторных препаратов: Выявление точечных мутаций, делеций, рекомбинаций, загрязняющих последовательностей в популяции векторов с высокой чувствительностью.

Анализ клональности клеточных линий: Подтверждение моноклонального происхождения производственного банка клеток.

13

2.3. Функциональные (биологические) тесты и анализ безопасности: интегральная оценка эффективности и рисков

2.3.1. Клеточные биотесты – измерение «силы» продукта.

- Принцип и важность: Биотест измеряет биологический ответ (пролиферация, апоптоз, секреция цитокинов, цитотоксичность) на продукт в соответствующей клеточной системе. Это самый релевантный, но и самый сложный для стандартизации метод.

- Типы биотестов:

  - Клеточные репортерные анализы: Клетки, трансфицированные репортерным геном (люцифераза), активируемым в ответ на продукт (например, путь передачи сигнала цитокина).

  - Анализы на основе первичных клеток или клеточных линий: Измерение цитотоксичности CAR-T клеток против клеток-мишеней; оценка способности фактора роста стимулировать пролиферацию.

- Проблемы валидации: Высокая биологическая вариабельность, необходимость использования референсного стандарта, контроль стабильности и пассажа клеточной линии.

2.3.2. Комплексный анализ безопасности.

- Тестирование на стерильность: Фармакопейные методы (посев в тиогликолевую и соево-казеиновый бульон, мембранная фильтрация). Все чаще внедряются альтернативные быстрые микробиологические методы, такие как системы на основе флуоресценции или проточной цитометрии, дающие результат за часы, а не за 14 дней.

- Тестирование на эндотоксины (пирогены):

  - Классический LAL-тест (лизис амебоцитов мечехвоста): Геле-клам, кинетический колориметрический/турбидиметрический.

  - Альтернативные методы: Рекомбинантный фактор C, моноцитарный тест активации (MAT). Развиваются из-за этических и экологических проблем с использованием мечехвостов.

14

- Анализ вирусной безопасности: Многоуровневая стратегия:

  - Тестирование клеточного банка и сырья (бычья сыворотка, трипсин).

  - Тестирование на вирусы: Инокуляция образца на панель чувствительных клеточных линий с наблюдением за цитопатическим эффектом (ЦПЭ), гемадсорбцией.

  - Тестирование на вирусы: Введение образца животным (например, мышатам-сосункам, куриным эмбрионам).

  - Специфичные тесты ПЦР на известные вирусы.

- Анализ онкогенности: Для генных терапевтических продуктов – проверка на отсутствие онкогенных последовательностей (например, онкогенов в составе вектора) с помощью ПЦР или секвенирования.

15

Глава 3. Разработка комплексных подходов и перспективные направления в контроле качества

3.1. Принципы разработки и практическая реализация многоуровневых систем контроля

3.1.1. Алгоритм построения системы контроля от CQA к методам.

- Определение CQA: На основе знаний о продукте, механизме действия и оценке рисков.

- Выбор аналитического метода: Для каждого выбирается метод, оптимальный по специфичности, чувствительности, точности, воспроизводимости, стоимости и времени анализа.

- Разработка и валидация метода: В строгом соответствии с ICH Q2(R2).

- Установление спецификаций: Определение численных или качественных пределов для каждого теста, основанных на данных, полученных для серии хороших партий.

- Создание программы стабильности: Мониторинг CQA во времени при различных условиях хранения для определения срока годности.

3.1.2: Система контроля для CAR-T-клеточного продукта (аутологичного).

- Жизнеспособность и количество: Автоматический счетчик клеток с исключением красителя (трипановый синий), колориметрические/флуоресцентные анализы на метаболическую активность

- Активность: Анализ цитотоксичности против клеток-мишеней, экспрессирующих целевой антиген. Измерение высвобождения интерферона-гамма или гранузимов.

- Безопасность: Стерильность, тест на микоплазмы, LAL-тест (для среды и вектора), тест на репликационно-компетентный лентивирус. Остаточные количества вектора.

16

- Особенность: Из-за персонализации важны контрольные точки контроля (например, на этапе активации, трансдукции), а не только тесты выпуска.

3.2. Перспективные технологии и инструменты: переход к проактивному контролю

3.2.1. Процессная аналитическая технология и контрольно-измерительная система.

- Философия PAT: «Дизайн, анализ и контроль производственных процессов через своевременные измерения критических параметров качества и производительности с целью обеспечения качества конечного продукта». Сдвиг от тестирования конечного продукта к контролю процесса в реальном времени.

- Инструменты in-line/on-line:

  - Диэлектрическая спектроскопия: Мониторинг жизнеспособности клеток и плотности культуры в биореакторе.

  - Рамановская спектроскопия: Бесконтактный мониторинг концентраций питательных веществ (глюкоза, глутамин), метаболитов и иногда титра продукта прямо в культуре.

3.2.2. Мультиатрибутные методы (MAM) на основе масс-спектрометрии.

- MAM использует возможности высокоразрешающей MS для замены нескольких традиционных методов (например, отдельных анализов на окисление, деамидирование, гликозилирование). Это единый, информационно-богатый анализ, повышающий эффективность и дающий более полную картину качества продукта.

3.2.3. Микрофлюидика, автоматизация и «лаборатория-на-чипе».

- Миниатюризация анализов (нано- и микролитры), интеграция нескольких этапов (лизис клеток, очистка, амплификация, детекция) на одном чипе. Потенциал для ускорения тестирования, особенно для клеточных продуктов, где время между получением аутологичного материала и инфузией критично.

17

3.2.4. Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО).

- Обработка сложных данных: Анализ спектров, изображений (микроскопия), поиск корреляций между параметрами процесса.

- Прогностическое моделирование: Предсказание стабильности продукта, оптимальных условий хранения, срока годности на основе мультипараметрических данных.

- Контроль качества в режиме реального времени: Системы ИИ могут анализировать поток данных с PAT-сенсоров и автоматически корректировать параметры процесса для удержания в заданных пределах.

3.3. Этические, регуляторные и глобальные вызовы будущего

3.3.1. Вызовы персонализированной и адванс-терапевтической медицины.

- Проблема стандартизации для уникальных, небольших партий.

- Смещение фокуса с тестов выпуска к всеобъемлющему валидированному процессу и строгому контролю.

- Необходимость разработки быстрых, компактных аналитических систем для применения в условиях клиники.

3.3.2. Контроль качества для органоидов, сложных тканеинженерных конструкций и продуктов синтетической биологии.

- Как количественно оценить функциональность мини-органа? Какие CQA актуальны для живой, растущей, трехмерной структуры? Требуются новые методы неинвазивной визуализации и функционального тестирования.

3.3.3. Этические аспекты геномного редактирования.

- Контроль эффектов: необходимость глубокого секвенирования всего генома для гарантии безопасности.

- Регуляторные вопросы: Является ли отредактированная клетка новым лекарством? Как контролировать долгосрочные последствия?

18

3.3.4. Гармонизация стандартов как ключ к глобальной доступности.

- Разрыв между регулированием в разных странах (США, ЕС, Китай, РФ) тормозит выход инновационных БТМ на мировой рынок. Важность международного диалога и признания общих протоколов валидации и стандартов.

19

Заключение

Проведенный анализ подтвердил, что биотехнологические материалы представляют собой гетерогенный и сложный класс продуктов, требующий принципиально иного подхода к контролю качества по сравнению с традиционными низкомолекулярными препаратами. Основой этого подхода является концепция критических атрибутов качества, определяемых для каждого продукта через оценку рисков его безопасности и эффективности.

- Современная система контроля качества БТМ – это не набор разрозненных тестов, а иерархическая, многоуровневая конструкция, интегрирующая взаимодополняющие методы. Физико-химические методы (хроматография, масс-спектрометрия) обеспечивают детальную молекулярную характеристику и оценку чистоты. Биохимические и молекулярные методы дают высокоспецифичную оценку идентичности и безопасности. Функциональные биотесты остаются незаменимыми для интегральной оценки биологической активности – ключевого показателя эффективности продукта.

- Разработка системы контроля должна следовать принципам «Качества через Проектирование»  и строго соответствовать международным нормативным требованиям. Валидация аналитических методик является обязательным и критически важным этапом. Практическая реализация таких систем была продемонстрирована на примере моноклональных антител и CAR-T-клеток, показав, как методы адаптируются под специфику продукта.

- Будущее контроля качества лежит в области проактивных и предиктивных технологий. Внедрение процессной аналитической технологии, мультиатрибутных методов на основе масс-спектрометрии, микрофлюидики и инструментов искусственного интеллекта позволит перейти от контроля конечного продукта к управлению качеством в реальном времени на всех этапах производства.

- Остаются серьезные вызовы, связанные с контролем продуктов геномного редактирования, органоидов, а также с необходимостью глобальной гармонизации регуляторных стандартов. Преодоление этих вызовов потребует тесного сотрудничества ученых, инженеров, регуляторов и биоэтиков.

20

Таким образом, разработка основных методов контроля качества биотехнологических материалов – это динамичная, междисциплинарная область, находящаяся на стыке аналитической химии, молекулярной биологии, биоинформатики и нормативного права. Её дальнейшее развитие является необходимым условием для безопасного и широкого внедрения революционных биотехнологий в клиническую практику и другие сферы жизни человека.

21

Список литературы

- Воробьева, Е.А., Тихонов, А.В. (2020). Современные методы контроля качества генно-терапевтических препаратов. Биотехнология, 36(4), 8–22.

- Мелик-Нубаров, Н.С., Ширинский, В.П. (2022). Биополимеры в биомедицине: от создания материала к контролю качества. Acta Naturae, 14(1), 34–45.

- Козловски, С., Суонн, П. (2021). Текущие и будущие вопросы в производстве и тестировании продуктов клеточной терапии. Фармацевтические исследования, 38, 1753–1768.

- Руководство ICH Q14: Аналитическое развитие и Валидация аналитических методик. (2023).

- Европейская Фармакопея 11.0. (2023). Общие главы: 2.6.27. Микробиологический контроль клеточных продуктов; 5.2.3. Клеточные субстраты.

- Федорова, К.Р., Зверев, В.В. (2021). Мультиатрибутные методы масс-спектрометрии в контроле качества биоаналогов моноклональных антител. Биохимия, 86(12), 1850–1862.

- Рекомендации по разработке и контролю качества лекарственных средств для генной терапии. (2022). Министерство здравоохранения РФ.

- Роджерс, Р.С., Абернати, М., Ричардсон, Д.Д. (2018). Взгляд на важность «Мультиатрибутного метода» для измерения чистоты биофармацевтических препаратов и улучшения общей стратегии контроля. Журнал фармацевтического и биомедицинского анализа, 161, 189–195.

- Сюй, Я., & Гадери, А. (2020). Передовые микрофлюидные технологии для производства клеточной терапии. Тренды в биотехнологии, 38(11), 1217–1231.

- Рид, Э.К., и др. (2020). Процессная аналитическая технология и «Качество через проектирование» для культивирования животных клеток. Современное мнение в химическом инжиниринге, 30, 1–8.

22